# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 16 марта по 30 апреля 2020 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 208 (капитальный ремонт душевой) | 17.02.2020 | 27.03.2020 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 15 | 811 (капитальный ремонт блока) - душевая | 30.03.2020 |  | 90 | Душевая: укладка кафельной плитки на клей | . |
| 3 | 15 | 811 (капитальный ремонт блока) - туалет | 30.03.2020 |  | 90 | Туалет: стены - укладка кафельной плитки на клей. Пол- укладка плитки на клей. |  |
| 4 | 15 | 811 (капитальный ремонт блока) – комната б | 30.03.2020 |  | 30 | Потолок: зачистка, грунтовка, штукатурка рустов. Стены: сплошная штукатурка стен. | Работы остановлены, работник на б/л с 21.04. |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

16 марта – Зачистка стен, покраска стен. Подготовка мест для установки навесных пожарных шкафов – 4шт., 6этаж, общежитие №13.

16 марта – зачистка стен, шпаклёвка стен, 3этаж кухня №3, общежитие №10

17 марта – зачистка стен, покраска стен, 3этаж кухня №3, общежитие №10

17 марта – установка пожарных шкафов- 4шт., 6этаж, общежитие №13

16-20 марта – обводка краской, покраска стен В/Д краской, (выполнение п.6,Предписание №2-21-184/1/1), 1этаж центральное крыло, общежитие №23

19 марта – ремонт и установка дверей в ИТП, подвал, общежитие №10.

23 - 27 марта – покраска стен В/Д краской, (выполнение п.6,Предписание №2-21-184/1/1), 1этаж центральное крыло, Фойе – вход в  общежитие №23

26 марта – ремонтные работы по устранению граффити, 14 этаж, гл.крыло, лестничный марш.

24-27 марта – ремонт и установка дверей в ИТП, подвалы, общежитий №21,22,23.

30 -31 марта – косметический ремонт потолка , 10 этаж - кабинет начальника участка, общежитие №13

06.05.2020							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)