# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 23 апреля по 04 мая

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 13 | 1005 (ремонт душевой) |  |  | 50 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 14 | Блок № 1305 | 23.04.18 | 10.05.18 | 90 | Косметический ремонт блока (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, оклейка и окраска обоев). Ремонт потолков |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

23-27 апреля проводились работы по устранению протечек в коридоре и комнате в блоке №1105а общ. №13

26-27 апреля проводились работы по ремонту в кухнях на 14 и 12 эт. общ. №13

4 мая проводились работы по устранению протечек в комнате блока №714а общ. №14

07.05.2018

Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)