# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 31 июля по 04 августа

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 15 | 1310 (ремонт душевой) | 31.07 | 29.08 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 9 | C 2-ого по 5-й (правое крыло) | 27.07.17 |  | 25 | Восстановление и ремонт пола и подоконников: гидроизоляционной битумной мастикой, кафельной плиткой по полу и подоконникам, замена сантех.трапов (2-ой этаж), работы по контр-уклону слива в стояк (2-ой этаж). Правое крыло. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

31июля-04 августа  проводились работы по облицовке кафелем стен и пола  в бельевой на 1 этаже в общежитии №13

31июля-04 августа проводились работы по ремонту тренажерного зала (окрашивание стен, потолка) в общежитии №13

07.08.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)