# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 03 апреля по 07 апреля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 23 | 205 (ремонт душевой) | 06.04 | 10.05 |  | Демонтаж в душевой |  |
| 2 | 21 | 516 (ремонт душевой) | 29.03 | 28.04 | 40 | Облицовка кафелем стен |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | Бл.№ 1005 | 13.03.17 | 07.04.17 | 100 | Сдан в эксплуатацию |  |
| 2 | 15 | Бл.№ 1201 | 03.04.17 | 22.05.17 | 15 | Ремонт жилого блока: комнаты «А»; «Б» душевая, коридор (потолки, стены, полы, облицовка стен и пола кафелем в душевой, замена сантех. трапа, замена гидроизоляции, оклейка и окраска обоев, настил линолеума), замена дверных коробок и дверных полотен | Работы проводятся 2-мя сотрудниками!!!! |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

03 апреля  проводились работы по ремонту пола   на кухне №1 10 этажа  в общежитии №13

03 апреля  проводились работы по ремонту стены  на кухне №2  10 этажа  в общежитии №13

04 апреля проводились работы по ремонту стены  на кухне №2  7 этажа в общежитии №13

04 апреля  проводились работы по ремонту пола в душевой в блоке 1010 общежития №13

03-05 апреля проводились работы по оштукатуриванию стены общежития №13

05- 07 апреля  проводились работы по окрашиванию стен (устранение граффити) с 1 по 9 этажи в общежитии №20

10.04.2017							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)