# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 05 ноября по 08 ноября 2019 года

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 14 | 413(капитальный ремонт душевой) | 11.10.2019 |  | 50 | Демонтаж. Установка трапа. Гидроизоляция, заливка пола. Грунтовка, штукатурка, зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен. | 24 октября работа остановлена, намокли стены из-за протечек с 513блока |
| 2 | 14 | 513(выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой) | 25.10.2019 |  | 95 | Выборочный ремонт стен, капитальный ремонт пола душевой |  |
| 3 | 12 | 11 этаж, кухня №1(капитальный ремонт левой стены кухни) | 30.10.2019 |  | 40 | Штукатурка стен. Укладка кафельной плитки на клей. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 4 | 8 | Капитальный ремонт душевых (5 этаж, левое крыло) | 03.10.2019 |  | 70 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 5по 01 ноября | 8 | Капитальный ремонт душевых (4 этаж, правое крыло) | 03.10.2019 |  | 70 | Капитальный ремонт по замене гидроизоляции и ремонт потолков. |  |
| 6 | 8 | 423 (косметический ремонт блока) | 07.11.2019 |  | 15 | Оштукатуривание стен, оклейка обоями и окраска; окраска потолка. |  |

08.11.2019							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)