# Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 09 января по 12 января

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Маркина С.А. |
| 1 | 14 | 813 (ремонт душевой) | 01.12 | 22.12 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 14 | 913 (ремонт душевой) | 20.11 | 11.12 | 100 | Работы завершены |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 15 | кухня №2 (этаж 13) | 10.01.18 | 24.01.18 | 50 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |
| 2 | 15 | кухня №1 (этаж 8) | 10.01.18 | 24.01.18 | 40 | Косметический ремонт (удаление плесени на стенах, оштукатуривание, окраска, облицовка кафелем) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

09-12 января проводились работы по окрашиванию  потолка, стен в коридоре блока №1310 общежития №15

11-12 января проводились работы по устранению грибка на стенах в коридорах общежития №16

11-12 января проводились работы по оштукатуриванию стен, дверных откосов в общежитии №16

15.01.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)