# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 12 ноября по 16 ноября

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | Блок № 1101 (капитальный ремонт душевой, коридора, комнаты 1101а) | 31.10.18 |  | 20 | Душевая - черновое выравнивание стен, установка трапа, установка порога, заливка пола. Коридор - демонтаж пола, установка маяков на пол. Комната – оштукатуривание стен, оконных откосов. Зачистка, грунтовка, шпаклёвка стен, оконных откосов. Шпаклёвка потолка. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 1 | 22 | Блок № 902 | 29.10.18 | 21.11.18 | 90 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |
| 2 | 22 | Блок № 903 | 08.11.18 | 26.11.18 | 50 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (выравнивание, укладка плиткой) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы:

13 ноября закраска надписей на стенах эвакуационных выходов  между 11-12 этажами на правом и левом крыле, общежитие №13

19.11.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)