# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 17 декабря по 21 декабря

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка №2 ОЭЗ №2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | Блок № 1101 (ремонт коридора, комнаты 1101а) | 31.10.2018 |  | 90 | Коридор, комната: покрашены окна, откосы, встроенные шкафы, трубы, потолки, двери. Ремонт стяжки пола в комнате. Заливка пола самовыравнивающейся смесью. Cтены подготовлены к оклейке обоями. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка №2 ОЭЗ №2 Гриндуль В.В. |
| 2 | 22 | Блок № 805 | 11.12.2018 | 28.12.2018 | 80 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки) |  |
| 3 | 22 | Блок № 803 | 17.12.2018 | 18.01.2019 | 30 | Ремонт санузла (душевая): - потолок (оштукатуривание, окраска) - стены (оштукатуривание, облицовка кафелем) - пол (замена трапа, гидроизоляция, выравнивание, укладка плитки) |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

21 декабря ремонт откосов на 4,8,13,14 этажах, общежитие №13

21 декабря ремонт облицовочной плитки на кухни №1, №2, 4 этаж общежитие №13

Работы произведены по служебной записке от 03.12.2018 №13-13/18

24.12.2018							Начальник отдела эксплуатации зданий № 2  _______________  (Чурсанов В.А.)