Отчёт

по ремонту жилых блоков Студгородка Петродворцового учебно-научного комплекса

за период с 15 по 26 февраля

| № п/п | № общежития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 РЭУ Студгородка Викторов И.В. |
| 1 | 10 | 1308 (ремонт душевой) | 21.01 | 19.02 | 100 | Работы завершены |  |
| 2 | 14 | 414 (ремонт пола и части стен в душевой, замена двери в душевой, ремонт пола в коридоре) | 1.02 | 26.02 | 95 | Укладка линолеума |  |
| 3 | 10 | 1408 (ремонт душевой) | 8.02 | 18.03 | 12 | Работы по гидроизоляции душевой |  |
| 4 | 21 | 903 (ремонт душевой) | 11.02 | 11.03 | 20 | Укладка настенной плитки |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 РЭУ Студгородка Гриндуль В.В. |
| 5 | 15 | 1404 (ремонт комнаты «б» и коридора) | 04.02 | 26.02 | 100 | Работы завершены |  |

На участке № 2 РЭУ Студгородка в указанный период вне плана проводились следующие работы:

18-24 февраля проводились работы по ремонту дверного откоса в коридоре блока 905 общежития №15,

19 февраля проводились работы по демонтажу участка стяжки в месте прохождения повреждённой трубы ГВС и восстановлению стяжки после ремонта трубы в блоке 322 общежития №22.

24-26 февраля проводились работы по ремонту откосов дверей пожарных выходов: 3 этажа (левое и центральное крылья), 4 этажа (центральное крыло), 6 этажа (правое крыло), общежития №15.

9 марта 2016 г.										Нач. РЭУ Студгородка  _______________  (Чурсанов В.А.)