# Отчёт

по ремонту жилых блоков общежитий Петродворцового учебно-научного комплекса за период

с 02 по 31 октября 2023 года

| № п/п | № обще-жития | № блока | Дата начала производства ремонтных работ | Дата окончания производства ремонтных работ | % выполнения работ | Ход текущей работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за производство работ – начальник участка № 2 ОЭЗ № 2 Зарочинцев А.И. |
| 1 | 15 | 1304 б (уничтожение плесени, косметический ремонт комнаты) | 25.09.2023 | 16.10.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 2 | 13 | 801 (душевая, косметический ремонт потолка после залива) | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 3 | 22 | 504 (замена поддона в с/у) | 23.10.2023 | 25.10.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 4 | 22 | 306 (замена поддона в с/у) | 23.10.2023 | 25.10.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 5 | 15 | 1407 (изготовление порога в душевой) | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 100 | Работы завершены. |  |
| 6 | 14 | 311 (капитальный ремонт пола в душевой) | 27.10.2023 |  | 20 | В работе. |  |
| Ответственный за производство работ – мастер участка № 2 ОЭЗ № 2 Гриндуль В.В. |
| 7 | 8 | Комната личной гигиены № 202 | 29.08.2023 |  | 50 | В работе. Работы остановлены, в связи с переходом на другой объект |  |
| 8 | 21 | 806 (ремонт кухни, прихожей, туалета, душевой) | 25.09.2023 | 31.10.2023 | 100 | Работы завершены. |  |

На участке №2 ОЭЗ №2 в указанный период проводились следующие работы (Отв. – Зарочинцев А.И.):

17, 19 октября - Демонтаж дверной коробки отсечных дверей, разборка отошедшей от стены кирпичной кладки простенка. Изготовление нового простенка.

17-18 октября  – демонтаж отслоившегося примыкания ванны к стене установка нового примыкания,  затирка швов, блок №904, общежитие №23.

18 октября – поклейка обоев, покраска потолка, блок №402, комната 402а, общежитие №13.

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 505, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 605, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 805, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 1016, общежитие №14

26 октября – уничтожение плесени на стене, блок 421, общежитие №2

30 октября – заделка-замазка подрозетника, помещение 14В, общежитие №14

31 октября – штукатурка дверных откосов, 13этаж, 14этаж (выход на эвак.лестницу), общежитие №13